Приложение №1

Перечень медицинских изделий, для оснащения объектов сельского здравоохранения

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автоматический наружный дефибриллятор от перезаряжаемых батарей (срок службы батареи до 5 года, универсальные электроды для всех возрастных групп, Голосовые инструкции и звуковые сигналы для проведения СЛР взрослых и младенцев/детей, указывающих количество, частоту и глубину нажатий на грудную клетку, а также инструкции по искусственному дыханию); Размеры: 6 x 18 x 22 см, вес до 1,6 кг, 9 VDC, 4.2 Ah | 7 |
| 2 | Аппарат для дарсонвализации | 1 |
| 3 | Аппарат для магнитотерапии, портативный магнитотерапевтический. 50Гц, 230-2332В. 540*400*18 | 3 |
| 4 | Аппарат для ультразвуковой терапии, габариты 300*230*110. 220В, 50Гц | 1 |
| 5 | Аппарат для УФО терапии, портативный на 1 пациента ОУФЛ-01. Напряжение В - 220, 50Гц, не более 300ВА. Габ размеры 275*145*140 | 3 |
| 6 | Аппарат для электротерапии. Портативный одноканальный прибор мощность 30Вт напряжение 207-253В электробезопасность (класс защиты) II ток пациента до 80 мА количество каналов один 200*300*105 мм | 1 |
| 7 | Аппарат светолечения/цветолечения портативный | 1 |
| 8 | Аспиратор (отсасыватель) медицинский с аккумуляторной батареей напряжение 220В 50Гц габариты 360*180*300мм. Потр. Мощность 60Вт | 6 |
| 9 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный передвижной 835*450*485. 88Вт | 3 |
| 10 | Волюметрический инфузионный насос 126*160*230 с аккумуляторной батареей | 12 |
| 11 | Гинекологическое кресло универсальное 3-х секционное. Габариты 1300*750*670/800 | 3 |
| 12 | Ингалятор аэрозольный компрессорный (небулайзер), портативный на 1 пациента. 85*43*115 мм. Не более 200ВА, 50Гц | 3 |
| 13 | Кардиотокограф 320*260*80мм. Напряжение 100-240В. Батарея литиевая перезаряжаемая 7,4В пост. Тока 3700 мАчастота 50/60Гц | 3 |
| 14 | Кашлевая изолирующая кабина для сбора мокроты. Размер 900/1050/2100 (2300)мм вес 140 кг. Кабина оснащается вентилятором с клапаном обратного хода и вентилятором диаметром 100 мм, обеспечивающий не менее 12 кратный воздухообмен, для предотвращения выхода инфицированного воздуха наружу в вентиляционный блок встроен НЕРА фильтр. Класс НЕРА - фильтр Н13, эффективность 99,5%. Внутри кабины имеется светильник ультрафиолетовый облучатель мощностью 30 Вт. Выключатель двухклавишный выведен наружу, электропроводка внутренняя | 2 |
| 15 | Кольпоскоп | 3 |
| 16 | Комбинированный механотерапевтический тренажер верхних и нижних конечностей. Габариты 87*59*117 вес 4 кг. Источник питания 100-240 В ~/ макс 120 ВА№ Частота питания 47-63 Гц | 1 |
| 17 | Кровать медицинская функциональная 4-х секционная механическая, с регулировкой высоты. Габариты мм: 2200*1000*900 | 4 |
| 18 | Медицинская диагностическая система для телемедицины (чемодан, многопараметрический монитор, экспресс анализаторы и др, облачное хранение данных в дата центрах Республики Казахстан) | 3 |
| 19 | Облучатель бактерицидный настенный 930*120*90 30Вт, 230В, 50Гц | 35 |
| 20 | Помпа шприцевая инфузионная 220-130*108 | 12 |
| 21 | Пульсоксиметр | 3 |
| 22 | Светильник медицинский смотровой 70Вт, 24В, 50Гц | 8 |
| 23 | Спирометр | 3 |
| 24 | Стеллажи для амбулаторных карт. Габариты 1250*450*2000 | 6 |
| 25 | Стерилизатор паровой на 20 литров. 250*355*450. Мощность 1,6кВт, Питание 220ВТ/50Гц | 2 |
| 26 | Термометр | 5 |
| 27 | Тонометр | 5 |
| 28 | Фонендоскоп | 5 |
| 29 | ЭКГ многоканальный | 3 |
| 30 | Экспресс-анализатор уровня глюкозы в крови | 3 |
| 31 | Экспресс-анализатор уровня холестерина в крови | 3 |
| 32 | Банкетка медицинская 3-х местная со спинкой 1500х400х830 мм. | 8 |
| 33 | Емкость для мед отходов (с педальным механизмом) класс А | 15 |
| 34 | Емкость для мед отходов (с педальным механизмом) класс Б | 15 |
| 35 | Камера для хранения стерильных инструментов 600*400*430. Мощность 30Вт, Питание 220ВТ/50Гц | 5 |
| 36 | Контейнер безопасного сбора и утилизации колющих предметов | 10 |
| 37 | Контейнер для химической дезинфекции и транспортировки | 5 |
| 38 | Кушетка медицинская физиотерапии 1950*650*830 | 7 |
| 39 | Медицинская кушетка процедурная с регулировкой подголовника 1900*600*600 | 17 |
| 40 | Медицинский шкаф для уборочного инвентаря 500*500*1900 | 3 |
| 41 | Стол для эрготерапии 760/760/770 мм для тренажеров заложить 3 стола | 1 |
| 42 | Стол медицинский из нержавеющей стали, 1200х650х850 мм | 2 |
| 43 | Столик медицинский (Предметный 2 полки - нерж.) 670*460*840 | 2 |
| 44 | Столик процедурный с 3-мя нержавеющими поддонами 600*400*800 | 2 |
| 45 | Столик хирургический манипуляционный с 2-мя нержавеющими поддонами и 2-мя ящиками. Габариты: 550*500*850 | 9 |
| 46 | Ультразвуковая ванна (мойка) (5л 20-80C, 120W) 420*250*350 | 2 |
| 47 | Шкаф для хранения медикаментов с замком | 3 |
| 48 | Шкаф медицинский 800*450*1700 | 1 |
| 49 | Шкаф медицинский 800*450*1900 | 8 |
| 50 | Шкаф медицинский одностворчатый 500*400*1900 | 6 |
| 51 | Штатив на колесах 400*500*1800 | 14 |